ИНСТРУКЦИЯ № 30.33

по пожарной безопасности

при работе в кабинете информатики

- К работе в кабинете информатики допускаются только лица, прошедшие инструктаж по пожарной безопасности.

- Лица, виновные в нарушении инструкции о мерах пожарной безопасности, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

- Запрещается пользоваться в классах и кабинетах осветительными и нагревательными приборами с открытым пламенем и спиралью.

- Нельзя пользоваться неисправными электроприборами, включать электроприборы без разрешения преподавателя.

- Во избежание короткого замыкания, не допускать попадания в розетку сети металлических предметов.

- При возникновении неисправности аппаратуры, отрыва проводов питания, появлении искрения, посторонних шумов, запаха гари, дыма немедленно прекратить работу, выключить аппаратуру или обесточить помещение с помощью рубильника и сообщить учителю.

- При возгорании оборудования или возникновении пожара в помещении отключить ПВЭМ, кондиционеры и вентиляцию для устранения притока воздуха. Немедленно покинуть помещение, сообщить преподавателю.

- Для тушения пожара использовать огнетушитель, брезент или песок.

- Вызвать пожарную команду по телефону 01.

Инструкцию составил: